## Прил.1
Приложение № 1
к договору № ____ от __________г.
Наименование Потребителя
Плановая расчетная величина потребления тепловой энергии и горячей воды
источник | 1 | 2 | 3 | I кв. | 4 | 5 | 6 | II кв. | 7 | 8 | 9 | III кв. | 10 | 11 | 12 | IV кв. | год | нагрузка
теплоснабжения
ЗС ТЭЦ
Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
м3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ОТОПЛЕНИЕ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Гкал/час
ВЕНТИЛЯЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС закр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС откр. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО Гкал | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГВС откр. М3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | м3/час
[13 empty] | число часов работы вентиляции |  |  |  |  | 0
[13 empty] | число дней работы вентиляции |  |  |  |  | 0
[13 empty] | число часов работы ГВС |  |  |  |  | 24
[13 empty] | число дней работы ГВС |  |  |  |  | 30
ТСО | [9 empty] | Потребитель
мп____________________Д.В.Тураев | [6 empty] | мп_____________________ _________
| Абонент | [8 empty] | мп__________________Р.Р.Шамсуллин

## Прил.2 новое
Исходные данные для расчета тепловых нагрузок
Наименование Потребителя
№ п/п | Адрес |  |  |  | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Площадь,м2 |  |  | Этажность здания | Год постройки | Признак расчета ОДН/УК (МКД в дог.на ОДН/МКД в дог.на обслуживании в УК) | Количество прописанных человек | Наличие и тип приборов учета (т/сч или в/сч) | норматив потребления на ГВС ОДН м3/м2/ | норматив потребления на ГВС, м3/чел/месяц | норматив потребления на отопление, Гкал/м2/месяц
| улица | дом | подъезд | кв. |  | Общая площадь дома | Площадь МОП | Жилая полезная площадь
1 | [16 empty] | СПРАВОЧНО столбец"норматив потребления ГВС":
2 | [16 empty] | 5,51 -с централизованным гор.водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной 1500-1700мм, оборудованными душами
3 | [16 empty] | 5,387 -с централизованным гор.водоснабжением, канализ, с сидячими ваннами, оборудованными душами
4 | [16 empty] | 4,772 -с централизованным гор.водоснабжением, канализ, оборудов. Умывальниками, мойками и душами
5 | [16 empty] | 7,926 -высотой свыше 12 этажей с централиз.гор.водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству
6 | [16 empty] | Для граждан, проживающих в общежитиях
7 | [16 empty] | 3,296 -с общими душевыми
8
9
10
11
12
1,574 -без душевых
Потребитель
мп_____________________ _________

## прил.4
Приложение № 4
к договору № ____ от __________г.
Наименование Потребителя
Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, подписания ежемесячных отчетов о потреблении, телефоны и факс для оперативной связи
| ТСО | ПОТРЕБИТЕЛЬ
1.Диспечер ООО "КузнецкТеплоСбыт" (79-28-76)
2.Техническое бюро (79-29-97)
3.Договорное бюро (79-30-31)
4.Расчетное бюро (79-26-43)
| ТСО | Потребитель
| мп____________________Д.В.Тураев | мп_____________________ _________

## Прил.5
Приложение №5
к договору № ____ от __________г.
Температурный график 150-70 ⁰С со срезкой на 125 ⁰С регулирования отпуска тепла от Западно-Сибирской ТЭЦ - филиал АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на отопительный сезон 2017-2018 г.г.
| Температура | Температура сетевой воды в трубопроводе, 0С
| наружного | Подающем | Обратном | После узла | С учетом
| воздуха, 0 С |  |  | смешения | ветра
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 8 | 70 | 56 | 56,8 | 70,0
| 7 | 70 | 54.8 | 55,1 | 70,0
| 6 | 70 | 53.6 | 54 | 70
| 5 | 70 | 52.5 | 52.9 | 70
| 4 | 70 | 51.3 | 52.3 | 70
| 3 | 70 | 50.1 | 52,0 | 70
| 2 | 70 | 49 | 51.7 | 70
| 1 | 70 | 47.8 | 51.4 | 70
| 0 | 70 | 46.6 | 51.1 | 70
| -1 | 71.4 | 46.8 | 51.8 | 76.5
| -2 | 73.6 | 47.8 | 53 | 78.9
| -3 | 75.7 | 48.8 | 54.3 | 81.3
| -4 | 77.9 | 49.8 | 55.5 | 83.7
| -5 | 80 | 50.8 | 56.7 | 86.7
| -6 | 82.2 | 51.8 | 58 | 88.4
| -7 | 84.3 | 52.8 | 59.2 | 90.8
| -8 | 86.5 | 53.7 | 60.4 | 93.1
| -9 | 88.6 | 54.7 | 61.6 | 95.4
| -10 | 90.7 | 55.6 | 62.7 | 97.8
| -11 | 92.8 | 56.6 | 63.9 | 100.1
| -12 | 94.9 | 57.5 | 65.1 | 102.4
| -13 | 97 | 58.4 | 66.3 | 104.7
| -14 | 99.1 | 59.4 | 67.4 | 107
| -15 | 101.2 | 60.3 | 68.5 | 109.3
| -16 | 103.3 | 61.2 | 69.6 | 111.6
| -17 | 105.4 | 62.1 | 70.7 | 113.9
| -18 | 107.4 | 63 | 71.8 | 116.2
| -19 | 109.5 | 63.9 | 72.9 | 118.4
| -20 | 111.6 | 64.8 | 74 | 120.7
| -21 | 113.6 | 65.7 | 75.1 | 123
| -22 | 115.7 | 66.6 | 76.2 | 125
| -23 | 117.7 | 67.5 | 77.3 | 125
| -24 | 119.8 | 68.3 | 78.4 | 125
| -25 | 121.8 | 69.2 | 79.5 | 125
| -26 | 123.8 | 70 | 80.6 | 125
| -27 | 125 | 70 | 81.3 | 125
| -28 | 125 | 68.9 | 81 | 125
| -29 | 125 | 67.7 | 80.7 | 125
| -30 | 125 | 66.6 | 80.3 | 125
| -31 | 125 | 65.4 | 80 | 125
| -32 | 125 | 64.2 | 79.9 | 125
| -33 | 125 | 63 | 79.7 | 125
| -34 | 125 | 61.9 | 79.5 | 125
| -35 | 125 | 60.7 | 79.3 | 125
| -36 | 125 | 59.5 | 79.3 | 125
| -37 | 125 | 58.4 | 78.9 | 125
| -38 | 125 | 57.2 | 78.8 | 125
| -39 | 125 | 56 | 78.6 | 125
Условие выполнения:
1. Соблюдения Потребителем графика температуры обратной сетевой воды в централизованной системе теплоснабжения.
2. Температурные потери на сетях, принадлежащих теплосетевым организациям, или третьим лицам, не оказывающим услуги по передаче энергии и горячей воды, не превышают нормативных.
3. Допускается отклонение параметров теплоносителя от температурного графика в случаях, предусмотренных п.2.2.2 договора
4. Диапазон давления теплоносителя в точке поставки:
Давление на границах балансовой принадлежности - не менее чем на 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.
Теплоснабжающая организация
мп____________________Д.В.Тураев